中标供应商报价表

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 品牌/生产厂家（品牌型号需相当于或优于参考品牌） | 预算单价（元） | 投标单价（元） | 权重系数 | 权重后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED T8 灯架 | 1.2米水晶灯座 | 条 | FSL | 11.9 | 10.8 | 0.3 | 3.24 |
| 2 | 灯管 T8 | 36w/120CM | 条 | FSL | 12.8 | 12.5 |  | 3.75 |
| 3 | LED T8 光灯管 | 16w/60CM | 条 | FSL | 16.2 | 15.9 |  | 4.77 |
| 4 | LED T8 日光灯 | 8w | 条 | FSL | 10.8 | 9.8 |  | 2.94 |
| 5 | LED-SMD泛光灯 | 30w | 条 | FSL | 10 | 9.5 |  | 2.85 |
| 6 | 普通灯架 | 120CM/90CM | 条 | FSL | 11.9 | 11.2 |  | 3.36 |
| 7 | 泛光灯 | 50w | 个 | FSL | 162 | 157.5 |  | 47.25 |
| 8 | 泛光灯 | 100w | 个 | FSL | 356 | 350 |  | 105 |
| 9 | LED T8 灯管 | 7w/60CM | 条 | FSL | 10.8 | 9.8 |  | 2.94 |
| 10 | 平板灯 | 16w/30*30CM | 个 | FSL | 69 | 67.5 |  | 20.25 |
| 11 | 平板灯 | 36w/60*60CM | 个 | FSL | 149 | 143 |  | 42.9 |
| 12 | 射灯 | 50w | 个 | 高孚 | 165 | 159 |  | 47.7 |
| 13 | 射灯 | 100w | 个 | 高孚 | 312 | 308.5 |  | 92.55 |
| 14 | 灯头 | E27 | 个 | FSL | 3 | 2.8 |  | 0.84 |
| 15 | LED灯泡 | 5w | 个 | FSL | 17.9 | 17 |  | 5.1 |
| 16 | 双端灯管 | 36w/120CM | 条 | FSL | 23.8 | 22 |  | 6.6 |
| 17 | 定时器 | KG316T/220V微电脑时控开关 | 个 | 德力西 | 58.8 | 57.8 | 0.05 | 2.89 |
| 18 | 波纹管 | 6分/16M | 卷 | 联塑 | 30.6 | 30.6 | 0.04 | 1.224 |
| 19 | 洗衣机排水管 | 塑料/1寸/200CM | 条 | 金牛 | 19.8 | 19.8 |  | 0.792 |
| 20 | 洗手盆塑料软管 | DN32/100CM | 条 | 金牛 | 6 | 6 |  | 0.24 |
| 21 | 吸尘器软管 | 联塑 32mm/1M | 条 | 联塑 | 6.5 | 6.5 |  | 0.26 |
| 22 | 塑料胶粒 | 32mm/500个 | 盒 | 兴隆 | 8.1 | 8.1 |  | 0.324 |
| 23 | 大便冲水阀 | M2-032A | 个 | 金牛 | 13.5 | 13.5 |  | 0.54 |
| 24 | 不锈钢编织软管 | 120CM | 条 | 金牛 | 26 | 26 |  | 1.04 |
| 25 | 不锈钢编织软管 | 60公分 | 条 | 金牛 | 16 | 16 |  | 0.64 |
| 26 | 塑料软管 | 4分/10M | 条 | 联塑 | 8 | 8 |  | 0.32 |
| 27 | 塑料软管 | 3米/DN20 | 条 | 联塑 | 17 | 17 |  | 0.68 |
| 28 | 天花排气扇 | 12寸 | 台 | 金羚 | 148 | 148 | 0.04 | 5.92 |
| 29 | 抽风机 | 8寸 | 台 | 金羚 | 93 | 93 |  | 3.72 |
| 30 | 壁扇 | 16寸/60W/5叶 | 台 | 美的 | 189 | 189 |  | 7.56 |
| 31 | 玻璃胶 | 中性 | 支 | 联塑 | 16 | 16 | 0.01 | 0.16 |
| 32 | 下水管 | 32mm/150CM | 条 | 金牛 | 6.02 | 6.02 |  | 0.0602 |
| 33 | 下水器 | 60mm | 个 | 金牛 | 33 | 33 |  | 0.33 |
| 34 | 水箱配件套 | 节水 | 套 | 金牛 | 75.8 | 75.8 |  | 0.758 |
| 35 | 水钻头 | 4分 | 支 | 国产 | 9 | 9 | 0.06 | 0.54 |
| 36 | 水箱 | 6L | 个 | 金牛 | 85.5 | 85.5 |  | 5.13 |
| 37 | 水管钳 | 18寸 | 把 | 得力 | 75 | 72 |  | 4.32 |
| 38 | 电笔 | 220-380V电笔 | 支 | 得力 | 22.8 | 21 |  | 1.26 |
| 39 | 手动打钉枪 | 常规 | 把 | 立昌 | 79 | 75 |  | 4.5 |
| 40 | 漏电开关 | 63A | 个 | 正泰 | 35.75 | 35.75 |  | 2.145 |
| 41 | 强力圆筒风扇 | 10寸 | 台 | 国产 | 142 | 142 |  | 8.52 |
| 42 | 铁钳子 | 8寸 | 把 | 得力 | 24.3 | 24.3 |  | 1.458 |
| 43 | 剪线钳 | 8寸 | 把 | 得力 | 19.57 | 19.57 |  | 1.1742 |
| 44 | 光咀钳 | 10寸 | 把 | 得力 | 24 | 24 |  | 1.44 |
| 45 | 管剪 | PVC/6分 | 把 | 得力 | 45 | 45 |  | 2.7 |
| 46 | 磨机片 | 厚/双网 | 片 | 大白鲨 | 1.28 | 1.28 |  | 0.0768 |
| 47 | 磨机片 | 薄/单网 | 片 | 大白鲨 | 1.02 | 1.02 |  | 0.0612 |
| 48 | 空气开关 | 16A/1P | 个 | 正泰 | 10.8 | 10.8 |  | 0.648 |
| 49 | 空气开关 | 100A/3P | 个 | 正泰 | 112 | 112 |  | 6.72 |
| 50 | 活动扳手 | 12号 | 把 | 力箭 | 37 | 37 |  | 2.22 |
| 51 | 绝缘黄胶管 | 8m | 条 | 鑫源 | 1.08 | 1.08 |  | 0.0648 |
| 52 | 加厚折叠钻梯 | 2m | 台 | 鑫源 | 468 | 460 |  | 27.6 |
| 53 | 卫浴水闸 | DZ199/铜三角阀,精密铜材精铸,表层多层加厚电镀 | 个 | 鼎尊 | 29 | 29 |  | 1.74 |
| 54 | 工具箱 | 18寸 | 个 | 国产 | 39.2 | 39.2 |  | 2.352 |
| 55 | 扳手 | 6-32mm | 套 | 东良 | 152.1 | 152.1 |  | 9.126 |
| 56 | 底盒 | 86/塑料 | 个 | TCL | 2 | 2 |  | 0.12 |
| 57 | 刀片 | 10片 | 盒 | 双刃 | 4.05 | 4.05 | 0.03 | 0.1215 |
| 58 | 冲击钻 | 220V | 台 | 东成 | 459 | 459 |  | 13.77 |
| 59 | 角磨机 | 220V/手持 | 台 | 东成 | 262 | 262 |  | 7.86 |
| 60 | 手电钻 | 充电 | 台 | 东成 | 385 | 385 |  | 11.55 |
| 61 | 不锈钢内接 | 304不锈钢 | 个 | 鑫源 | 9 | 9 |  | 0.27 |
| 62 | LED模组光源 | 24-36W/白光 | 个 | 上泰 | 32.8 | 32.8 |  | 0.984 |
| 63 | 电线 | BV1.5/100M | 卷 | 五羊 | 117.52 | 117.52 |  | 3.5256 |
| 64 | 电线 | BV2.5/100M | 卷 | 五羊 | 182 | 182 |  | 5.46 |
| 65 | 电缆线 | RVV3*1.5 | 卷 | 五羊 | 410 | 410 |  | 12.3 |
| 66 | 电工胶布 | 18m/卷 | 卷 | 公牛 | 2.8 | 2.8 |  | 0.084 |
| 67 | PVC胶水 | 500ML | 瓶 | 联塑 | 20 | 20 | 0.03 | 0.6 |
| 68 | PVC线管码仔 | 4分 | 个 | 联塑 | 0.2 | 0.2 |  | 0.006 |
| 69 | PVC大小头 | 1寸转4分 | 个 | 联塑 | 2.9 | 2.9 |  | 0.087 |
| 70 | PVC大小头 | 6分转4分 | 个 | 联塑 | 1.5 | 1.5 |  | 0.045 |
| 71 | PVC给水管 | 6分 | 条 | 联塑 | 17 | 17 |  | 0.51 |
| 72 | PVC水管 | 4分 | 条 | 联塑 | 13 | 13 |  | 0.39 |
| 73 | PVC直角弯头 | DN20 | 个 | 联塑 | 0.92 | 0.92 |  | 0.0276 |
| 74 | PVC水管直通 | DN20 | 个 | 联塑 | 0.9 | 0.9 |  | 0.027 |
| 75 | PVC潜水弯 | DN50 | 套 | 联塑 | 9 | 9 |  | 0.27 |
| 76 | PVC球阀 | 4分 | 个 | 联塑 | 4.84 | 4.84 |  | 0.1452 |
| 77 | 水管码仔 | PVC/4分 | 个 | 联塑 | 0.4 | 0.4 |  | 0.012 |
| 78 | 锉刀 | 10寸 | 个 | ASOYOGA | 16 | 16 |  | 0.48 |
| 79 | 直钉 | F-30/500个 | 盒 | 联塑 | 8.1 | 8.1 |  | 0.243 |
| 80 | 水龙头 | 塑料 | 个 | 联塑 | 6.3 | 5.8 | 0.08 | 0.464 |
| 81 | 水龙头 | 4分鹅型304不锈钢水龙头 | 个 | 金牛 | 79 | 76 |  | 6.08 |
| 82 | 水龙头 | 4分全铜阀心水龙头（水龙头采用304不锈钢材质，内阀为精铜材质） | 个 | 金牛 | 33 | 31 |  | 2.48 |
| 83 | 水龙头 | 4分304不锈钢水龙头 | 个 | 金牛 | 29 | 28 |  | 2.24 |
| 84 | 水龙头 | 感应/XY-3A | 个 | 金牛 | 162 | 161 |  | 12.88 |
| 85 | 球形锁 | 不锈钢 | 把 | 玥玛 | 49 | 49 | 0.03 | 1.47 |
| 86 | 弹子顶锁 | 25mm/铜 | 把 | 汉山 | 5.8 | 5.8 |  | 0.174 |
| 87 | 抽屉锁 | 22mm/独立型 | 把 | 小博士 | 4.5 | 4.5 |  | 0.135 |
| 88 | 保险锁 | 20mm | 把 | 国产 | 6.5 | 6.5 |  | 0.195 |
| 89 | 抽屉锁 | 22mm/互开型 | 把 | 鼎力 | 4.8 | 4.8 |  | 0.144 |
| 90 | 单极开关 | 86/一位/单联 | 个 | FSL | 6.2 | 6 | 0.1 | 0.6 |
| 91 | 单极开关 | 86/二位/双联 | 个 | FSL | 8.9 | 8.9 |  | 0.89 |
| 92 | 单极开关 | 86/三位/三联 | 个 | FSL | 11.6 | 11.5 |  | 1.15 |
| 93 | 二二三三级插座 | 86/16A | 个 | FSL | 20 | 18 |  | 1.8 |
| 94 | 空调插座 | 16A | 个 | FSL | 22 | 19 |  | 1.9 |
| 95 | 带开关二三插 | 86/16A | 个 | FSL | 10.2 | 10 |  | 1 |
| 96 | 漏电断路器 | 16-32A/2P | 个 | 正泰 | 47.56 | 45.8 |  | 4.58 |
| 97 | 水胶布 | 密封胶带加厚 | 卷 | 邦手 | 1.9 | 1.9 | 0.05 | 0.095 |
| 98 | 配电箱 | 塑料/16-20回路 | 个 | 联艺 | 45.1 | 45.1 |  | 2.255 |
| 99 | 电线槽配件 | 20mm | 个 | 联塑 | 0.4 | 0.4 |  | 0.02 |
| 100 | 线槽 | 6分/2.5米 | 条 | 联塑 | 9.45 | 9.45 |  | 0.4725 |
| 101 | 线槽 | 4分/2.5米 | 条 | 联塑 | 4.64 | 4.64 |  | 0.232 |
| 102 | 线槽 | 40*60mm/2.5米 | 条 | 联塑 | 34.2 | 34.2 |  | 1.71 |
| 103 | 线槽 | 22*59mm/2.5米 | 条 | 联塑 | 17.55 | 17.55 |  | 0.8775 |
| 104 | 拔线钳 | 多功能 | 把 | 联塑 | 23 | 23 |  | 1.15 |
| 105 | 槽盒 | 86*86*34mm | 个 | 联塑 | 1.44 | 1.44 |  | 0.072 |
| 106 | 加长冲击钻头 | 14mm | 支 | 金德利 | 20 | 20 | 0.04 | 0.8 |
| 107 | 冲击钻钻头 | 8mm | 支 | 坂田 | 9.1 | 9.1 |  | 0.364 |
| 108 | 冲击钻钻头 | 10mm | 支 | 坂田 | 14.82 | 14.82 |  | 0.5928 |
| 109 | 钻头 | 6mm | 支 | 精新博世 | 7.14 | 7.14 |  | 0.2856 |
| 110 | 钻头 | 3mm | 支 | 精新博世 | 2.2 | 2.2 |  | 0.088 |
| 111 | 钻头 | 4mm | 支 | 精新博世 | 2.52 | 2.52 |  | 0.1008 |
| 112 | 插头 | 二级/AL-p31 | 个 | 公牛 | 2.7 | 2.7 | 0.06 | 0.162 |
| 113 | 排插 | 三位/3m/分控 | 个 | 公牛 | 43.4 | 43.4 |  | 2.604 |
| 114 | 排插 | 四位/1.8m/总控/B6系列 | 个 | 公牛 | 39.4 | 39.4 |  | 2.364 |
| 115 | 排插 | 四位/3m/总控/B6系列 | 个 | 公牛 | 46.6 | 46.6 |  | 2.796 |
| 116 | 排插 | 四位/5m/总控/B6系列 | 个 | 公牛 | 57.8 | 57.8 |  | 3.468 |
| 117 | 插头 | 单相/二级/AT-362 | 个 | 雅能 | 2.7 | 2.7 |  | 0.162 |
| 118 | 插头 | 单相/三级/AT-364 | 个 | 雅能 | 4.05 | 4.05 |  | 0.243 |
| 119 | PVC弯头 | 6分 | 个 | 联塑 | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0.0408 |
| 120 | 内牙弯头PVC | 6分 | 个 | 联塑 | 6.9 | 6.9 |  | 0.414 |
| 121 | 内牙弯头PVC | 6分转4分 | 个 | 联塑 | 5.8 | 5.8 |  | 0.348 |
| 122 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 联塑 | 0.85 | 0.85 |  | 0.051 |
| 123 | 内牙弯头PVC | 4分 | 个 | 联塑 | 6.08 | 5.8 |  | 0.348 |
| 124 | PPR堵头 | 6分 | 个 | 联塑 | 1.2 | 1.2 |  | 0.072 |
| 125 | PPR堵头 | 4分 | 个 | 联塑 | 0.85 | 0.85 |  | 0.051 |
| 126 | 塑料直通 | 6分 | 个 | 联塑 | 0.47 | 0.47 |  | 0.0282 |
| 127 | 塑料直通 | 4分 | 个 | 联塑 | 0.34 | 0.34 |  | 0.0204 |
| 128 | 内牙直通 | 6分 | 个 | 联塑 | 5.8 | 5.8 |  | 0.348 |
| 129 | 内牙直通 | 4分 | 个 | 联塑 | 3.9 | 3.9 |  | 0.234 |
| 130 | PVC三通 | 6分 | 个 | 联塑 | 1.35 | 1.35 |  | 0.081 |
| 131 | PVC三通 | 4分 | 个 | 联塑 | 0.81 | 0.81 |  | 0.0486 |
| 132 | PVC三通 | 1寸转4分 | 个 | 联塑 | 2.7 | 2.7 |  | 0.162 |
| 133 | PVC三通 | 6分转4分 | 个 | 联塑 | 1.6 | 1.6 |  | 0.096 |
| 134 | 内牙三通 | 6分 | 个 | 联塑 | 6.8 | 6.8 |  | 0.408 |
| 135 | 内牙三通 | 4分 | 个 | 联塑 | 4.73 | 4.73 |  | 0.2838 |
| 136 | 四通冲水阀 | 8171/进水口1寸/铜制 | 个 | 广通 | 60 | 60 | 0.02 | 1.2 |
| 137 | 铜四通冲水阀 | 1寸 | 个 | FSL | 85 | 85 |  | 1.7 |
| 138 | 自发光标牌 | PVC/13*35cm | 张 | 定制 | 9 | 9 |  | 0.18 |
| 139 | 自控螺丝 | 30mm | 盒 | 鼎力 | 20 | 20 |  | 0.4 |
| 140 | 自攻螺丝 | 3.5*25mm | 盒 | 鼎力 | 20 | 20 |  | 0.4 |
| 141 | 拉爆螺丝 | 8*80mm | 支 | 鼎力 | 0.54 | 0.54 |  | 0.0108 |
| 142 | 角阀 | 4分/不锈钢/单冷 | 个 | 金牛 | 16 | 16 |  | 0.32 |
| 143 | 电源 | 12V/2A | 个 | 名锦坊 | 29 | 29 |  | 0.58 |
| 144 | 补漏胶 | 涂料胶 | 支 | 金仕宝 | 20 | 20 |  | 0.4 |
| 145 | 油漆 | 马路划线漆/4.5L | 桶 | 道酬 | 86 | 85 |  | 1.7 |
| 总单价 |  |  |  |  | 6780.42 | 6711.28 |  | 631.20 |