**药检实验耗材供应商资格配送采购项目需求书**

一、技术需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| 1 | 须能供应符合目录内的产品（详见附表：产品目录）； | 是 | 保证供货 |
| 2 | 供应商应取得营业执照，且经营范围须涵盖“实验用品（耗材）、实验仪器、玻璃仪器、劳保用品等”或其他与需供应耗材经营相关内容； | 是 | 保证从正规途径购入产品 |
| 3 | 供应商必须保证提供该批货物的产品合格证、质量合格证、质检报告等资质或证明文件等内容； | 是 | 保证产品质量 |

二、商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| 1 | 采购周期：两年，周期内按需采购。 |  |  |
| 2 | 付款方式：90天内付款。 |  |  |
| 3 | 送货方式：  1、供应商须每次根据采购人通知订购计划后，一般产品7天内送到，急需产品节假日照常配送。紧急物资供应项目供应周期不能超过2天。每批次采购品种数量以采购人的指令为准。  2、每次配送的时间和数量以采购订单为准，配送时应向我方提供符合国家税法规定的正规发票、加盖公章的发货单（不少于三联）、产品合格证、质量合格证、该批货物的质检报告等资质或证明文件。 | 是 | 保证供货及时，不影响实验进度 |
| 4 | 验收质量标准：为符合质量要求、有效期、订单数量、项目与采购订单一致及包装完好、无破损的产品 | 是 | 保证产品质量 |
| 5 | 违约责任：  1、对不符合要求的产品（如不符合质量、有效期、包装和订单数量要求及破损的产品等）有权拒绝签收。供应商应对不符合要求的产品在15日内进行更换，更换过程产生的相关费用由供应商承担；同时不得影响我方的临床应用或其他使用。  2、所提供产品不符合质量标准的，我方有权要求退货且无需支付货款。退货过程产生的相关费用由供应商承担。如我方已支付该部分货款的，供应商应当于我方提出退货要求之日起七日内予以退还。  3、供应商应证照齐全且有备案，如不符合要求的情况（如运输、储存方面条款不符合要求等）被上级监管部门查处，我方有权拒绝合作。供应商应对不符合要求的条款根据相关查处部门的要求进行整改，整改过程产生的相关费用由供应商承担；同时不得影响我方的临床应用或其他使用。 |  |  |

产品目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 参考品牌 |
| 1 | 微量不锈钢药勺 | 12.5cm | 只 |  |
| 2 | 一次性灭菌培养皿 | 90mm 10套/包 | 包 |  |
| 3 | 实验室喷壶 | 500ml，瓶身光滑无褶皱 | 个 |  |
| 4 | 不锈钢酒精灯 | 400ml加厚螺旋口 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢丝试管架 | 21mm\*40孔 钢丝方孔 | 个 |  |
| 6 | 比色管架 | 耐酸碱孔径2.8 20孔 | 个 |  |
| 7 | 三角瓶硅胶塞 | 250ml | 个 |  |
| 8 | 三角瓶硅胶塞 | 500ml | 个 |  |
| 9 | 试管硅胶塞 | 15\*120mm | 个 |  |
| 10 | 试管硅胶塞 | 18\*150mm | 个 |  |
| 11 | 试管硅胶塞 | 20\*150mm | 个 |  |
| 12 | 电热套 | 250ml恒温可调可控电子调温 | 个 |  |
| 13 | 双圈定性滤纸 | 9cm/中速/100张/盒 | 盒 |  |
| 14 | 双圈定性滤纸 | 12.5cm/中速/100张/盒 | 盒 |  |
| 15 | 铁架台 | 加重型/不锈钢 | 个 |  |
| 16 | 滴定操作台 | 大理石面 | 个 |  |
| 17 | 样品瓶刷 | 2ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 18 | 滴定管刷 | 25ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 19 | 滴定管刷 | 50ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 20 | 刻度移液管刷 | 2ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 21 | 刻度移液管刷 | 5ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 22 | 刻度移液管刷 | 10ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 23 | 刻度移液管刷 | 25ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 24 | 单标移液管刷 | 1ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 25 | 单标移液管刷 | 2ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 26 | 单标移液管刷 | 5ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 27 | 单标移液管刷 | 10ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 28 | 单标移液管刷 | 25ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 29 | 单标移液管刷 | 50ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 30 | 容量瓶刷 | 10ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 31 | 容量瓶刷 | 25ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 32 | 容量瓶刷 | 50ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 33 | 容量瓶刷 | 100ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 34 | 容量瓶刷 | 5ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 35 | 容量瓶刷 | 2ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 36 | 容量瓶刷 | 250ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 37 | 容量瓶刷 | 500ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 38 | 量筒刷 | 100ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 39 | 量筒刷 | 250ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 40 | 量筒刷 | 1000ml 羊毛刷 | 个 |  |
| 41 | 球形冷凝管刷 | 6球、7球 | 个 |  |
| 42 | 试管刷 | 25mm 羊毛刷 | 个 |  |
| 43 | 吸耳球 | 个 | 个 |  |
| 44 | 称量纸 | 90\*90mm/200张/件 | 件 |  |
| 45 | 漏斗架 | 木质分液型四孔漏斗架 | 个 |  |
| 46 | 实验室封口膜 | 10cm\*38m PM996,PARAFILM封口膜 | 个 | PARAFILM |
| 47 | 烧瓶刷 | 250ml 圆底 | 个 |  |
| 48 | 不锈钢称量勺 | 16cm 单头 | 只 |  |
| 49 | 不锈钢称量勺 | 22cm 单头 | 只 |  |
| 50 | 塑料一次性吸管 | 3ml 100支/包 | 包 |  |
| 51 | 蝴蝶夹 | 塑制 | 个 |  |
| 52 | 实验铁三环 | 中号 | 个 |  |
| 53 | 蓝色双顶丝十字夹 | 十字夹 | 个 |  |
| 54 | 实验烧瓶夹 | 喷塑 | 个 |  |
| 55 | 实验烧瓶夹三爪夹 | 大号 三爪夹 | 个 |  |
| 56 | 不锈钢钢片接口夹 | 24# | 个 |  |
| 57 | 软木烧瓶托 | 直径100mm | 个 |  |
| 58 | 硅橡胶管 | 内径\*外径：7mm\*10mm；软管；透明无味 | 米 |  |
| 59 | 天平刷 | 毛长25mm，刷宽12mm，柄长100mm | 把 |  |
| 60 | 酒精比重计 | 50-100 | 个 |  |
| 61 | 温度计 | 红水0-100\*30cm | 个 |  |
| 62 | 移液管架 | 耐酸碱塑料旋转圆盘三层30孔 | 个 |  |
| 63 | 实验室石棉网 | 25cm\*25cm | 张 |  |
| 64 | 密封袋 | 20\*30cm（14丝加厚白边）/100个/包 | 包 |  |
| 65 | 密封袋 | 20\*15cm（14丝加厚白边）/100个/包 | 包 |  |
| 66 | 密封袋 | 10\*15cm（14丝加厚白边）/100个/包 | 包 |  |
| 67 | 温湿度计 | 机械；温度0-60℃；温度误差小于±1℃；湿度0-100%；湿度误差小于±5%RH； | 个 |  |
| 68 | 温湿度计 | 数显；温度0-60℃；温度误差小于±1℃；湿度0-100%；湿度误差小于±5%RH； | 个 |  |
| 69 | 一次性接种环 | 1ul 25支/包 | 包 | Biologix |
| 70 | 一次性接种环 | 10ul 25支/包 | 包 | Biologix |
| 71 | 塑料摇菌管（灭菌独立包装） | 12ml 100支/包 | 包 |  |
| 72 | 玻璃珠 | 5mm，1000颗/包 | 包 |  |
| 73 | 有机过滤膜 | 0.22微米50片/盒 | 盒 | 津腾 |
| 74 | 水相过滤膜 | 0.22微米50片/盒 | 盒 | 津腾 |
| 75 | 有机针式微孔滤膜 | 0.22微米100个/盒 | 盒 | 津腾 |
| 76 | 有机针式微孔滤膜 | 0.45微米100个/盒 | 盒 | 津腾 |
| 77 | 移液枪 | 1ml | 支 |  |
| 78 | 移液枪 | 10ml | 支 |  |
| 79 | 移液枪 | 200ul | 支 |  |
| 80 | 玻璃样品瓶 | 50ml | 个 |  |
| 81 | 玻璃干燥器 | 300mm | 个 |  |
| 82 | 玻璃干燥器 | 240mm | 个 |  |
| 83 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 |  |
| 84 | 瓷蒸发皿 | 125ml | 个 |  |
| 85 | 瓷坩埚 | 30ml | 个 |  |
| 86 | 坩埚钳 | 30cm | 个 |  |
| 87 | 酒精灯棉线 | 10条/件 | 件 |  |
| 88 | 移液枪架 | -- | 个 |  |
| 89 | 枪头盒 | 200ul/1000ul | 个 |  |
| 90 | 移液枪头 | 200ul 1000支/包 | 包 |  |
| 91 | 移液枪头 | 1000ul 500支/包 | 包 |  |
| 92 | 移液枪头 | 10ml 100支/包 | 包 |  |
| 93 | 实验室塑料洗瓶 | 250ml | 个 |  |
| 94 | 塑料试剂瓶 | 250ml耐酸碱 | 个 |  |
| 95 | 塑料试剂瓶 | 500ml耐酸碱 | 个 |  |
| 96 | 乳研钵 | 80mm | 个 |  |
| 97 | 石英比色皿 | 10mm | 个 |  |
| 98 | 样品瓶托 | 个 | 个 |  |
| 99 | 防高氯酸手套 | 2只/付 | 付 |  |
| 100 | 玻璃移液器 | 个 |  |  |
| 101 | 防水牛皮纸 | 15cm | 张 |  |
| 102 | 酒精棉罐 | 8cm | 个 |  |
| 103 | 不锈钢试管消毒筐（方形） | 100\*100\*100mm | 个 |  |
| 104 | 手提塑料水桶 | 15L | 个 |  |
| 105 | 刻度长桶移液灭菌桶（不锈钢） | 63\*355mm | 个 |  |
| 106 | 培养皿不锈钢消毒桶 | 107\*245mm | 个 |  |
| 107 | 冻存管 | 2ml | 个 |  |
| 108 | 冻存管盒 | 5ml\*36孔 | 个 |  |
| 109 | 接种针 | 0.5mm | 支 |  |
| 110 | 接种棒+（环） | -- | 支 |  |
| 111 | 不锈钢托盘 | 40\*30cm | 个 |  |
| 112 | 石蕊试纸 | 包 | 包 |  |
| 113 | PH试纸 | 100条/包 | 包 |  |
| 114 | 平皿清洗刷 | 个 | 个 |  |
| 115 | 实验室棉线 | 1捆 | 捆 |  |
| 116 | 接口夹 | 24# | 个 |  |
| 117 | 止水夹 | -- | 个 |  |
| 118 | 液相色谱柱 | HPLC-C18柱 | 根 | 沃特世、月旭、安捷伦、菲罗门 |
| 119 | 气相色谱柱 | 6%氰丙基苯基二甲基聚硅氧烷 | 根 | 岛津、安捷伦 |
| 120 | 液相抽滤装置（含泵） | GM-0.5A 含截留瓶 | 套 | 津腾 |
| 121 | 溶剂过滤器 | T-50（1L） | 套 | 津腾 |
| 122 | 进样瓶+盖+垫 | 100套/盒 适配岛津 | 盒 |  |
| 123 | PH缓冲液 | -- | 瓶 |  |
| 124 | 不锈钢桶 | 30cm | 个 |  |
| 125 | 耐高温耐高压橡皮筋 | 500g/包 对折6cm | 包 |  |
| 126 | 器具消毒盒 | 1.4L | 个 |  |
| 127 | 洁力佳季铵盐消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 |  |
| 128 | 洁力佳表面消毒湿巾 | 50抽 | 包 |  |
| 129 | S60微生物检测培养器 | S60 | 个 | 泰林 |
| 130 | F47/F47-R250滤杯 | （Φ47mm微孔滤膜） | 个 |  |
| 131 | 无菌滤膜 | 200片/包 | 包 |  |
| 132 | 火机充气瓶 | 200ml/瓶 | 瓶 |  |
| 133 | 不锈钢易扣密封罐 | 850ml | 个 |  |
| 134 | 恒温恒湿布 | 长100mm，宽50mm 10片/包 | 包 |  |
| 135 | 无纺不掉屑抹布 | 40cm\*40cm | 条 |  |
| 136 | 无纺不掉屑抹布 | 20\*45cm | 条 |  |
| 137 | 压差表 | 0-60pa | 个 |  |
| 138 | 独立灭菌装塑料滴管 | 1ml 100支/包 | 包 |  |
| 139 | 独立灭菌装塑料滴管 | 10ml 100支/包 | 包 |  |
| 140 | 即用型胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿 | 55mm，20个/盒 | 盒 |  |
| 141 | 即用型胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿 | 90mm，20个/盒 | 盒 |  |
| 142 | 3m压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌10支/包 | 包 |  |
| 143 | 三角瓶硅胶塞 | 1000ml | 个 |  |
| 144 | 实验室计时器 | -- | 个 |  |
| 145 | 加厚棉手套 | 加厚 | 套 |  |
| 146 | 标准筛 | 80目20cm\*5cm | 个 |  |
| 147 | 配套底盖 | 直径20cm | 套 |  |
| 148 | 收纳箱 | 尺寸：35\*25\*22cm；透明无色； | 个 |  |
| 149 | 分体洁净服 | 材质：长丝涤纶；功能：防尘防静电；耐121℃高温灭菌；码数：S/M/L/XL/XXL/XXXL；蓝色 | 套 |  |
| 150 | 长筒洁净鞋 | 耐121℃高温灭菌；材质：优质PVC；防滑耐磨底；暗扣魔术贴；蓝色；码数：36-46 | 对 |  |
| 151 | 洁净服收纳袋 | 蓝色抽绳款；耐121℃高温灭菌；尺寸：30cm\*40cm | 个 |  |
| 152 | 洁净服收纳袋 | 蓝色抽绳款；耐121℃高温灭菌；尺寸：60cm\*80cm | 个 |  |
| 153 | 洁净抹布 | 尺寸：40\*40cm | 条 |  |
| 154 | 洁净无尘拖把 | 拖把布规格：24.5\*35.5cm；挂孔；伸缩式；吸水强；不掉毛；易洗快干 | 个 |  |
| 155 | 洁净无尘拖把抹布 | 尺寸：24.5\*35.5cm | 条 |  |
| 156 | 搪瓷量杯（带柄） | 1000ml带刻度 | 个 |  |
| 157 | 耐高温保鲜膜 | 尺寸:30cm\*60m;带滑刀 | 个 |  |
| 158 | 塑料量杯（带柄） | 250ml量杯；加厚材质；双面刻度清晰耐酸碱 | 个 |  |
| 159 | 塑料量杯（带柄） | 1000ml量杯；加厚材质；双面刻度清晰；耐酸碱 | 个 |  |
| 160 | 塑料量杯（带柄） | 2000ml量杯；加厚材质；双面刻度清晰；耐酸碱 | 个 |  |
| 161 | 塑料量杯（带柄） | 3000ml量杯；加厚材质；双面刻度清晰 | 个 |  |
| 162 | 塑料量杯（带柄） | 5000ml量杯；加厚材质；双面刻度清晰 | 个 |  |
| 163 | 搪瓷桶 | 50cm无水嘴（96L） | 个 |  |
| 164 | 搪瓷桶 | 30cm无水嘴（19L） | 个 |  |
| 165 | 不锈钢挖料铲 | 304不锈钢；挂环特厚款10寸：斗长15.5cm；斗宽9.2cm；斗高4.5cm | 个 |  |
| 166 | 不锈钢挖料铲 | 304不锈钢；挂环特厚款12寸：斗长19.7cm；斗宽12.1cm；斗高6.5cm | 个 |  |
| 167 | 无菌即用水样采集袋 | 250ml，10个/包 | 包 |  |
| 168 | 姜黄试纸 | 100条/包 | 包 |  |
| 169 | PH计 | 精度0.01 自动温补 | 个 |  |
| 170 | 生物指示剂专用培养箱 | 3m生物指示剂配套培养箱 | 个 |  |
| 171 | 恒温水浴锅 | 数显恒温4孔 | 个 |  |
| 172 | 恒温水箱 | HH-420型内胆304不锈钢 | 个 |  |
| 173 | 实验室电炉 | 加热盘19cm;可调封闭式 | 个 |  |
| 174 | 涡旋混合器 | lab dancer | 个 | IKA |
| 175 | 试管 | 15\*120mm 耐高温高压 | 支 |  |
| 176 | 试管 | 18\*150mm 耐高温高压 | 支 |  |
| 177 | 试管 | 20\*150mm 耐高温高压 | 支 |  |
| 178 | 玻璃搅拌棒 | 直径7mm/长30cm | 支 |  |
| 179 | 玻璃搅拌棒 | 直径1cm/长50cm | 支 |  |
| 180 | 玻璃搅拌棒 | 直径2cm/长60cm | 支 |  |
| 181 | 玻璃搅拌棒 | 直径3cm/长90cm | 支 |  |
| 182 | 酸碱滴定管 | 25ml/透明 | 支 | 天玻 |
| 183 | 酸碱滴定管 | 25ml/棕色 | 支 | 天玻 |
| 184 | 酸碱滴定管 | 50ml/透明 | 支 | 天玻 |
| 185 | 酸碱滴定管 | 50ml/棕色 | 支 | 天玻 |
| 186 | 刻度移液管 | 1ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 187 | 刻度移液管 | 2ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 188 | 刻度移液管 | 5ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 189 | 刻度移液管 | 10ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 190 | 刻度移液管 | 15ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 191 | 刻度移液管 | 25ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 192 | 单标移液管 | 1ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 193 | 单标移液管 | 2ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 194 | 单标移液管 | 5ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 195 | 单标移液管 | 10ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 196 | 单标移液管 | 15ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 197 | 单标移液管 | 25ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 198 | 单标移液管 | 50ml A级可过检 | 支 | 天玻 |
| 199 | 容量瓶 | 2ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 200 | 容量瓶 | 5ml A级可过检 透明/棕色 | 个 | 天玻 |
| 201 | 容量瓶 | 10ml A级可过检 透明/棕色 | 个 | 天玻 |
| 202 | 容量瓶 | 25ml A级可过检 透明/棕色 | 个 | 天玻 |
| 203 | 容量瓶 | 50ml A级可过检 透明/棕色 | 个 | 天玻 |
| 204 | 容量瓶 | 100ml A级可过检 透明/棕色 | 个 | 天玻 |
| 205 | 容量瓶 | 250ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 206 | 容量瓶 | 500ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 207 | 容量瓶 | 1000ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 208 | 量筒 | 10ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 209 | 量筒 | 50ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 210 | 量筒 | 100ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 211 | 量筒 | 250ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 212 | 量筒 | 500ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 213 | 量筒 | 1000ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 214 | 量杯 | 10ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 215 | 量杯 | 50ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 216 | 量杯 | 100ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 217 | 量杯 | 250ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 218 | 量杯 | 500ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 219 | 量杯 | 1000ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 220 | 量杯 | 2000ml A级可过检 | 个 | 天玻 |
| 221 | 具塞比色管 | 25ml | 支 | 天玻 |
| 222 | 具塞比色管 | 50ml | 支 | 天玻 |
| 223 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 224 | 烧杯 | 25ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 225 | 烧杯 | 50ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 226 | 烧杯 | 150ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 227 | 烧杯 | 250ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 228 | 烧杯 | 500ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 229 | 烧杯 | 1000ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 230 | 烧杯 | 1000ml带柄 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 231 | 烧杯 | 3000ml 高硼硅玻璃 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 232 | 烧杯 | 5000ml 高硼硅玻璃 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 233 | 广口三角烧瓶 | 100ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 234 | 广口三角烧瓶 | 250ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 235 | 广口三角烧瓶 | 500ml | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 236 | 广口三角烧瓶 | 1000ml | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 237 | 广口三角烧瓶 | 2000ml | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 238 | 圆底烧瓶 | 250ml | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 239 | 具塞锥形瓶 | 100ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 240 | 具塞锥形瓶 | 250ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 241 | 具塞锥形瓶 | 500ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 242 | 直口大口三角烧瓶 | 250ml 耐高温 | 个 | 蜀牛/北玻 |
| 243 | 玻璃滴管 | 12cm | 支 |  |
| 244 | 玻璃滴管 | 15cm | 支 |  |
| 245 | 漏斗 | 50mm | 个 |  |
| 246 | 漏斗 | 75mm | 个 |  |
| 247 | 磨砂玻璃试剂瓶 | 125ml 透明/茶色 广口/小口 | 个 |  |
| 248 | 磨砂玻璃试剂瓶 | 250ml 透明/茶色 广口/小口 | 个 |  |
| 249 | 磨砂玻璃试剂瓶 | 500ml 透明/茶色 广口/小口 | 个 |  |
| 250 | 磨砂玻璃试剂瓶 | 1000ml 透明/茶色 广口/小口 | 个 |  |
| 251 | 玻璃称量舟 | 20\*60mm | 个 |  |
| 252 | 玻璃培养皿 | 加厚耐高温；直径90mm；高透光率 | 个 |  |
| 253 | 玻璃涂布棒 | 35mm\*170mm | 支 |  |
| 254 | 玻璃蒸发皿 | 125ml | 个 |  |
| 255 | 玻璃蒸发皿 | 200ml | 个 |  |
| 256 | 玻璃平皿 | 直径15cm；加厚耐高温； | 个 |  |
| 257 | 分液漏斗 | 24# | 个 |  |
| 258 | 称量瓶 | 25mm\*25mm | 个 |  |
| 259 | 称量瓶 | 25mm\*40mm | 个 |  |
| 260 | 液相瓶 | 1L/个 | 个 |  |
| 261 | 液相瓶 | 500ml/个 | 个 |  |
| 262 | 液相瓶 | 250ml/个 | 个 |  |
| 263 | 玻璃滴瓶 | 25ml | 个 |  |
| 264 | 附温比重瓶 | 25ml | 个 |  |
| 265 | 玻璃球形冷凝管 | 300mm 24\*24 | 个 |  |
| 266 | 玻璃球形冷凝管 | 400mm 24\*24 | 个 |  |
| 267 | 玻璃连接管 | 24# | 个 |  |
| 268 | 牛角管（弯型接收） | 24＃ | 个 |  |
| 269 | 圆形酸碱浸泡缸 | 耐酸碱塑料直径20cm\*高度50cm | 个 |  |
| 270 | 铂丝棒（含铂丝） | 0.2mm铂丝 | 套 |  |